## Лист1
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35
| Астана (7172)727-132 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35
| Астрахань (8512)99-46-04 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53
| Барнаул (3852)73-04-60 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29
| Белгород (4722)40-23-64 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18
| Брянск (4832)59-03-52 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59
| Владивосток (423)249-28-31 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12
| Волгоград (844)278-03-48 | Киров (8332)68-02-04 | Омск (3812)21-46-40 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04
| Вологда (8172)26-41-59 | Краснодар (861)203-40-90 | Орел (4862)44-53-42 | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61
| Воронеж (473)204-51-73 | Красноярск (391)204-63-61 | Оренбург (3532)37-68-04 | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Курск (4712)77-13-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93
Липецк (4742)52-20-81
|  | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (772)734-952-31 | Таджикистан (992)427-82-92-69
|  | Сайт: https://zip.nt-rt.ru/ |  | эл. почта: zph@nt-rt.ru
№ п/п | Наименование прибора | Тип | Технические характеристики | Стоимость, руб.
без НДС
Приборы постоянного тока
1. | Амперметры и вольтметры | М381 | 1.5 кл., до 7,5кА и до 15кВ, | 1150
|  |  | 1,5кл.до 500мА,75мВ,150мВ | 1300
120х120х60мм
2. | Амперметры и вольтметры | М381 | Спецшкала | 3000
3. | Амперметры и вольтметры | М381-1 | 1.5 кл., до 30кА и до 15кВ, 96х96х60мм | 3000
4. | Приборы контактные | ЭА3000К | 1.5 кл., до 20мА, 120х120х130мм | 4000
5. | Приборы контактные | ЭВ3000К | 1.5 кл., до 600мВ, 120х120х130мм | 5000
6. | Приборы контактные | ЭА3002К | 1.5 кл., до 20мА, 120х120х130мм | 5200
7. | Приборы контактные | ЭА3002К | Спецшкала | 8500
Приборы переменного тока
8. | Амперметры и вольтметры | Ц33М1 | 1.5 кл., до 45-10000Гц, | 1700
до 3кА и до 2кВ, 120х120х70мм
9. | Амперметры и вольтметры | Е349 | 1.5 кл., до 50Гц, | 1150
|  | Е349м | до 40кА и до 600кВ,
Перегрузочный
|  |  | 72х72х55мм | 1300
10. | Амперметры и вольтметры | Е350 | 1.5 кл., до 50Гц, | 1150
|  | Е350м | до 40кА и до 600кВ,
Перегрузочный
|  |  | 96х96х64мм | 1300
11. | Амперметры и вольтметры | Е351 | 1.5 кл., до 50Гц, | 1900
до 40кА и до 600кВ,
Перегрузочный
|  |  | 144х144х64мм | 2250
12. | Амперметры | Э365, прямое включение | 1.5 кл., 50 или 60Гц,
75 - 300А
|  |  | 1,5кл.т., 50 или 60Гц, | 1650
1-50А
120х120х116мм
1300
13. | Амперметры и вольтметры | Э365 | 1.5 кл., 50 или 60Гц,
Амперметр до 40кА
|  |  | Вольтметр до 250кВ, | 1150
|  |  | Перегрузочный | 1300
|  |  | Многопредельный | 1300
|  |  | 120х120х50мм | 3000
14. | Амперметры и вольтметры | Э365 | Спецшкала | 3000
15. | Переходная рамка к Э365 |  | 144х144 мм | 300
160х160 мм
Ваттметры и варметры
16. | Ваттметры | Ц301 | 1.5 кл., для част. 50, 60, 500, 1000 Гц и 2,5 для част.2,4; 4;10кГц | 3950
до 20ГВт, 120х120х95мм
17. | Ваттметр и варметр | Ц301/1 | 1.5 кл., 50 или 60 Гц, | 4550
до 50гВт, 120х120х95мм
Частотомеры
18. | Частотомер | С300М1 | 0,5 кл., 45-55Гц, 120х120х95 мм | 5500
19. | Частотомер | С300М1-1 | 0,5 кл., 45-55Гц, | 5500
96х96х95 мм
Фазометры
20. | Фазометр однофазный | С302-М1 | 2,5 кл., 50, 500, 1000, 2400, 2880, 4000, 8000, 10000Гц, 120х120х95 | 5500
21. | Фазометр трехфазный | С302-М1-1 | 1,5 кл., 50Гц, 96х96х95 мм | 5500
22 | Фазометр трехфазный | Ц302/1 | 2,5 кл., 50, 500, 1000, 2400, 2880, 4000, 8000, 10000Гц, 120х120х95 | 5500
Синхроноскопы
23. | Синхроноскоп | Э327 | 50 Гц, 100, 127, 220, 380В, 120х120х95мм | 24000
Указатели положения
24. | Указатель положения | УП30 | 110В, 50Гц, 120х120х157мм | 30000
Шунты калиброванные стационарные
25. | Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые | 75 ШС М3 / ОМ3 | 5-50А | 355 / 370
26. | Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые |  | 75А | 537 / 556
|  |  | 100А | 764 / 795
|  |  | 150А | 870 / 908
|  |  | 200А | 931 / 983
|  |  | 300А | 1 130 / 1 176
|  |  | 500А | 2 415 / 2 510
|  |  | 1000А | 3800 / 3 953
|  |  | 1500А | 4 470 / 4 688
|  |  | 2000А | 5 700/ 6 060
|  |  | 3000А | 6 232/ 6 495
|  |  | 4000А | 11 680/ 12 150
|  |  | 5000А | 14 525 / 15 110
|  |  | 6000А | 16 835 / 17 475
|  |  | 7500А | 21 035 / 22 200
27. | Шунт стационарный измерительный | 100ШС | 6000А | 31014
28. | Шунт стационарный измерительный | 150ШС | 150А, | 2520
|  |  | 300А, | 3020
|  |  | 750А, | 5724
|  |  | 1500А, | 8570
|  |  | 2000А, | 8675
|  |  | 3000А | 15685
Сопротивление добавочное
29. | Сопротивление добавочное | Р3033 | 600В, | 1550
|  |  | 1000В, | 1850
|  |  | 1500В, | 2050
|  |  | 3000В | 2550
Омметры счетовые
30. | Омметр | М372 | 1,5 кл., до 50 Ом, 190х136х72мм | 10000
Приборы самопишущие щитовые
31. | Амперметры и вольтметры самопишущие, постоянный ток | Н3092 | 1,0 кл., до 7,5 с шунтом и до 30мА без шунта, до 1000В, 160х160х250мм | 26000
32. | Амперметры и вольтметры самопишущие, переменный ток | Н3093 | 1,5 кл., для част. 45-55Гц и 2,5 для част. 45-1000Гц, до 40кА и до 600кВ, 160х160х280 мм | 26000
33. | Миллиамперметр самопишущий искробез. | Н3092/1 | 1,0 кл., до 5мА, соотв. % СН4, | 26000
160х160х250мм
34. | Ваттметры и варметры самопишущие трехфазные | Н3095 | 1,5 кл., 50 или 60Гц, до 30ГВт, до 30Гвар, 160х160х250мм | 30000
35 | Ваттметры и варметры самопишущие однофазные | Н3096 | 1,5 кл., 50 или 60Гц, от 0,2 кВт до 20ГВт, 160х160х250мм | 30000
36. | Частотомер самопишущий цифровой | Н3097 | 0,5 кл., 45-55Гц, до 380В, 160х160х300мм | 30000
37. | Прибор самопишущий | Н3022К | 1,0 кл., 20мА, 160х160х280мм | 30000
Приборы цифровые
38. | Вольтметр универсальный | Щ31 | 0,003кл., до 1кВ, до 10мА, до 10МОм 170х488х500мм | 106750
39. | Прибор комбинированный | Щ300 | 0,02кл., до 1кВ, до 1А, до 1ГОм, 110х317х317мм | 38575
40. | Прибор комбинированный | Щ301/1 | 0,02кл. для напр.пост.тока до 1кВ; 0,1кл. для напр.перем.тока до 0,3кВ, 0,02 кл. для пост.тока до 1А, 0,2 кл. для перем.тока до 1А; | 52000
0,02 кл. для сопрот. до 10МОм
41. | Комплект ЗИП | К Щ301/1 | Кабель соединительный | 11200
42. | Прибор комбинированный | Щ301/2 | 0,02кл. для напр.пост.тока до 1кВ; 0,02 для пост.тока до 1А; | 52000
0,02 кл. для сопрот. до 100МОм;
0,2 кл. для емк. до 100мкф
43. | Прибор комбинированный | Щ301/3 | 0,02кл. для напр.пост.тока до 1кВ; 0,1 для перем.тока до 0,3кВ; | 54300
0,02 кл. для сопрот. до 10МОм;
0,2 кл. для емк. до 10мкф
44. | Вольтметр | Щ304/1 | 0,05кл., до 500В, 61х219х310мм | 35000
45. | Омметр | Щ306/1 | 0,001кл., до 1ГОм, 330х68х383мм | 97350
46. | Комплект ЗИП | К Щ306/1 | Кабель соединительный | 13200
47. | Омметр | Щ306/2 | 0,001кл., до 1ГОм, 330х68х383мм | 113380
Установки, калибраторы
48. | Установка поверочная постоянного и переменного тока | У300 | пост.: 0,15-1000В;0,1-300А | 225000
перем.: 0,5-1000; 0,1-300А
49. | Программируемый калибратор | П320 | от 100 мВ до 1000 В | 118750
50. | Калибратор тока | П321 | от 0,001мкА до 10 А | 123950
51. | Калибратор многофункц. с микропроцессорным управлением | МП3001 | от 0,001мВ до 10 кВ; | 652000
от 0,001мкВ до 30 А;
от 0 до 10 МОм
Мосты, меры сопротивления, прецизионные измерительные резисторы
52. | Мост постоянного тока | Р333 | от 1 Ом до 1 МОм | 36000
53. | Мост переносной пост. тока | Р3043 | от 0,3 до 3000 Ом | 17000
54. | Катушка электрического сопротивления измерительная | Р310 | 0,001; 0,01 Ом | 8400
55. | Катушка электрического сопротивления измерительная | Р321 | 0,1; 1; 10 Ом | 8400
56. | Катушка электр. сопротивл. | Р331 | 100; 1000; 10000; 100000 Ом | 8400
57. | Магазин сопротивлений | Р33 | от 0,1 Ом до 100 кОм | 12000
58. | Многозначная мера сопротивления пост.тока | Р3026/1 | от 0,01 Ом до 10 кОм | 245000
59. | Многозначная мера сопротивления пост.тока | Р3026/2 | от 0,01 Ом до 10 кОм | 225000